# 智能巡护系统产品手册

本文档面向系统集成商与运维人员，介绍智能巡护系统的功能、安装与使用方法。

# 产品概述

智能巡护系统是一套面向园区与厂区的无人值守巡护平台，由边缘采集终端、巡护调度中心与移动应用三部分组成。

## 系统组成

系统采用分层架构，数据流向如下图所示。

边缘采集终端负责信号采集与预处理；调度中心负责任务编排与告警联动。

# 安装指南

安装前请确认现场供电与网络条件满足要求。

## 环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 供电 | AC 220V ±10%，功耗 ≤ 150W |
| 网络 | 千兆以太网，支持 PoE+ |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |

## 安装步骤

固定设备支架并确认水平。

接入电源与网线，观察指示灯状态。

登录调度中心添加设备并下发巡护路线。

# 故障排除

设备离线：检查网线与 PoE 供电；指示灯红色常亮表示供电异常。

无告警推送：确认调度中心的通知渠道配置正确，且设备处于在线状态。